## Sheet1
序号 | 招标设备名称 | 分设备名称 | 以太网设备 | IP地址 | 类型 | 说明 | 对外通信协议
1 | 交直流配电板 及其配电开关 | 3号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.88 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
2 |  | 4号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.89 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
3 |  | 5号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.90 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
4 |  | 6号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.91 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
5 |  | 7号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.92 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
6 |  | 8号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.93 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
7 |  | 9号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.94 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
8 |  | 10号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.95 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
9 |  | 11号交流区域配电板 | PLC | 192.168.3.96 | 1 | 对外 | Modbus_TCP
10 |  | 8号交流负载配电板 | PLC | 192.168.3.97 | 2 | 对外 | Modbus_TCP
11 |  | 9号交流负载配电板 | PLC | 192.168.3.98 | 2 | 对外 | Modbus_TCP
12 |  | 10号交流负载配电板 | PLC | 192.168.3.99 | 2 | 对外 | Modbus_TCP
13 |  | 11号交流负载配电板 | PLC | 192.168.3.100 | 2 | 对外 | Modbus_TCP
14 |  | 6号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.101 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
15 |  | 7号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.102 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
16 |  | 8号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.103 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
17 |  | 9号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.104 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
18 |  | 10号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.105 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
19 |  | 11号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.106 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
20 |  | 12号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.107 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
21 |  | 13号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.108 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
22 |  | 14号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.109 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
23 |  | 15号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.110 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
24 |  | 16号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.111 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
25 |  | 17号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.112 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
26 |  | 18号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.113 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
27 |  | 19号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.114 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
28 |  | 20号直流区域配电板 | PLC | 192.168.3.115 | 3 | 对外 | Modbus_TCP
29 |  | 4号直流负载配电板 | PLC | 192.168.3.116 | 4 | 对外 | Modbus_TCP
30 |  | 5号直流负载配电板 | PLC | 192.168.3.117 | 4 | 对外 | Modbus_TCP
31 |  | 6号直流负载配电板 | PLC | 192.168.3.118 | 4 | 对外 | Modbus_TCP